Załącznik Nr 1do s.i.w.z.

Opis przedmiotu zamówienia

MODERNIZACJA  OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

| Lp. | Nazwa miejscowości | Montaż przewodu AL 25 mm2 | Montaż opraw OUSc-100 z wysięgnikiem i lampą | Montaż opraw OUSc-150 z wysięgnikiem i lampą | Montaż układu sterowniczo-pomiarowego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | w stacji trafo | na słupie |
|  |  | Ilość km | Ilość sztuk | Ilość sztuk | Ilość sztuk | ilość sztuk |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | Helenów II S4-544 Reszki S4-882 Reszki S4-882 (przeniesienie oprawy ze słupa narożnego na następny) Reszki S4-883 Kaleń S4-871 Szczawin Borowy Wieś S4-574 Adamów S4-579 Janki S4-578 Słup Stanisławów S4-577 Słup S4-1001 obwód 1 Słup S4-1001 obwód 2 Suserz S4-586 Teodorów S4-1053 Kamieniec Domki S3-1123 Pieryszew S4-590 Modrzew Lubieniek S4-599 Szczawin Kościelny S4-841 | 0 0 0,15 0,65 0 0,5 0,15 0,1 0,35 0,3 0,55 0,6 0,45 0 0 0 0 | 1 2 1(przeniesienie) 5 2 4 1 2 3 1 4 5 3 1 6 4 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
|  | Razem | 3,80 | 44 nowe 1 przeniesiona | 2 | 1 | 3 |