# PROJEKTOWANE  OPRAWY  OUSc – 100 W – 44 sztuki i 150 W – 2 sztuki

HELENÓW II

so

HELENÓW – JESIONKA 1

S4- 544

RESZKI

S4 - 882

Urządzenie sterujące na słupie

Lampę przenieść z narożnego słupa na następny pojedyńczy

c.d.

Brak przewodu – 150 mb

RESZKI

S4- 883

Krótkie wysięgniki, brak przewodu, urządzenie sterujące w stacji transformatorowej, układ płaski przewodu

KALEŃ

S4- 871

SO – ist.

SZCZAWIN BOROWY WIEŚ

S4- 574

Brak linii 500 mb, długi wysięgnik nad linią, układ płaski przewodu

SO – ist.

ADAMÓW

S4-579

SO – ist.

Krótki wysięgnik, układ płaski przewodu

150 mb linii

JANKI

S4-578

Jakubowski            Tarka

Wysięgniki długie nad linią, wykonać urządzenie sterujące na słupie

SŁUP – STANISŁAWÓW

S4-577

Ist. przewód                                     Brak linii 350 mb

Wysięgnik krótki, układ płaski przewodu

150W

S4-1001

Brak linii 300 mb, wysięgnik długi nad linią (szkoła )                                                                 Słup 2

Kierunek Przylaski

S4-1001

Jaśkiewicz

Słup 2

Brak linii 550 mb , wysięgnik długi, układ przewodu płaski

SUSERZ

S4- 586

Simińska Jolanta                                                           Nr 56  Komar

Długie wysięgniki, brak przewodu, urządzenie sterujące w SO - dobudować

TEODORÓW

S4- 1053

Nr 10

Nr 8

Brak linii 450 mb

Wysięgnik krótki, układ przewodu płaski

KAMIENIEC

Montaż lampy na ostatnim słupie linii n/n ( linia izolowana – słup wirowany nr 10/1 ) - posesja Pana Lewandowskiego

Nr stacji transformatorowej S-3 1123, wysięgnik krótki.

PIERYSZEW

p.Grams

brak przewodu 100 mb ( do uzupełnienia przez ZE )

c.d.

S-4 590

Wysięgnik krótki

MODRZEW – LUBIENIEK

Modrzew 14 - Lewandowski

Lubieniek

S4 -599

Modrzew

Wysięgnik krótki, brakujący przewód uzupełni ZE, SO - zamontowane

SZCZAWIN KOŚCIELNY – DZIAŁKI

150W p. Sierakowski

S4- 841

LEGENDA:

- Transformator

- Lampa do zamontowania

- Słup pojedyńczy

- Lampa istniejąca

- Słup podwójny

SO

- Urządzenie sterujące

- Słup aowy